## Лист1
План проведения ремонта электросетевого оборудования на январь 2014 года
№ п/п | Наименование | Марка,тип | Вид ремонта | Группа рем. сложности | Начало ремонта | Окончание ремонта
1 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ, яч.10 | НТМИ-6-66У3 | ч | 4 | 15.01.14 8-00 | 15.01.14 12-00
2 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ, яч.11 | НТМИ-6-66У3 | ч | 4 | 15.01.14 13-00 | 15.01.14 17-00
3 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ, яч.39 | НТМИ-6-66У3 | ч | 4 | 16.01.14 8-00 | 16.01.14 12-00
4 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ, яч.40 | НТМИ-6-66У3 | т | 6 | 16.01.14 13-00 | 16.01.14 19-00
5 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ, яч.17 | ТМ-160/6 | ч | 4 | 20.01.14 9-00 | 20.01.14 13-00
6 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ, яч.38 | ТМ-160/6 | ч | 4 | 27.01.14 9-00 | 27.01.14 13-00
Нормативы ремонтосложности, вид ремонта, периодичность ремота, выполняемые работы - в соответствии с требованиями отраслевой системы технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования (ОСТОРЭО)

## Лист2
План проведения ремонта электросетевого оборудования на февраль 2014 года
№ п/п | Наименование | Марка,тип | Вид ремонта | Группа рем. сложности | Начало ремонта | Окончание ремонта
1 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ, яч.5 | ВМП-10К-630-20У3 | ч | 4 | 04.02.14 9-00 | 04.02.14 13-00
2 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ, яч.47 | ВМП-10К-630-20У3 | т | 6 | 05.02.14 9-00 | 05.02.14 15-00
3 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ, яч.16 | ВМП-10К-630-20У3 | ч | 4 | 14.02.14 9-00 | 14.02.14 13-00
4 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ, яч.42 | ВМП-10К-630-20У3 | ч | 4 | 15.02.14 9-00 | 15.02.14 13-00
5 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ, яч.7 | ВМП-10К-630-20У3 | ч | 4 | 21.02.14 9-00 | 21.02.14 13-00
Нормативы ремонтосложности, вид ремонта, периодичность ремота, выполняемые работы - в соответствии с требованиями отраслевой системы технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования (ОСТОРЭО)

## Лист3
План проведения ремонта электросетевого оборудования на март 2014 года
№ п/п | Наименование | Марка,тип | Вид ремонта | Группа рем. сложности | Начало ремонта | Окончание ремонта
1 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ, яч.25 | ВМП-10Э-2500-20 | т | 8 | 17.03.14 8-00 | 17.03.14 16-00
2 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ, яч.27 | КРД-6-401-2750 | т | 4 | 17.03.14 16-00 | 17.03.14 20-00
3 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ, яч.26 | ВМП-10Э-2500-20 | т | 8 | 24.03.14 8-00 | 24.03.14 16-00
4 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ, яч.24 | КРД-6-401-2750 | т | 4 | 24.03.14 16-00 | 24.03.14 20-00
5 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ | Блок питания БЭА 8887 01 А2 | т | 15 | 31.03.14 8-00 | 31.03.14 17-00
Нормативы ремонтосложности, вид ремонта, периодичность ремота, выполняемые работы - в соответствии с требованиями отраслевой системы технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования (ОСТОРЭО)

## Лист4
План проведения ремонта электросетевого оборудования на апрель 2014 года
№ п/п | Наименование | Марка,тип | Вид ремонта | Группа рем. сложности | Начало ремонта | Окончание ремонта
1 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ, яч.13 | ТПШЛ-10 | поверка | 6 | 01.04.14 10-00 | 01.04.14 12-00
2 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ, яч.14 | ТПШЛ-10 | поверка | 6 | 01.04.14 10-00 | 01.04.14 12-00
3 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ, яч.35 | ТПШЛ-10 | поверка | 6 | 01.04.14 12-00 | 01.04.14 14-00
4 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ, яч.36 | ТПШЛ-10 | поверка | 6 | 01.04.14 12-00 | 01.04.14 14-00
5 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ, яч.10 | НТМИ-6 | поверка | 2 | 01.04.14 14-00 | 01.04.14 15-00
6 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ, яч.11 | НТМИ-6 | поверка | 2 | 01.04.14 14-00 | 01.04.14 15-00
7 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ, яч.39 | НТМИ-6 | поверка | 2 | 01.04.14 15-00 | 01.04.14 16-00
8 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ, яч.40 | НТМИ-6 | поверка | 2 | 01.04.14 15-00 | 01.04.14 16-00
Нормативы ремонтосложности, вид ремонта, периодичность ремота, выполняемые работы - в соответствии с требованиями отраслевой системы технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования (ОСТОРЭО)

## Лист5
План проведения ремонта электросетевого оборудования на май 2014 года
№ п/п | Наименование | Марка,тип | Вид ремонта | Группа рем. сложности | Начало ремонта | Окончание ремонта
1 | Разъединитель СР-1 | РНДЗ.1б-110/1000У1 | ч | 4 | 24.05.14 6-00 | 24.05.14 16-00
2 | Разъединитель СР-2 | РНДЗ.1б-110/1000У1 | ч | 4 | 24.05.14 6-00 | 24.05.14 16-00
3 | ЛР ВЛ "Сельмаш- ТЭЦ-4" | РНДЗ.2б-110/1000У1 | т | 10 | 24.05.14 6-00 | 24.05.14 16-00
4 | ЛР ВЛ "Киров-Сельмаш" | РНДЗ.2б-110/1000У1 | т | 10 | 24.05.14 6-00 | 24.05.14 16-00
5 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ, яч.13 | ВМП-10Э-2500-20 | ч | 4 | 24.05.14 6-00 | 24.05.14 16-00
6 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ, яч.25 | ВМП-10Э-2500-20 | ч | 4 | 24.05.14 6-00 | 24.05.14 16-00
7 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ, яч.35 | ВМП-10Э-2500-20 | ч | 4 | 24.05.14 6-00 | 24.05.14 16-00
8 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ, яч.14 | ВМП-10Э-2500-20 | ч | 4 | 24.05.14 6-00 | 24.05.14 16-00
9 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ, яч.26 | ВМП-10Э-2500-20 | ч | 4 | 24.05.14 6-00 | 24.05.14 16-00
10 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ, яч.36 | ВМП-10Э-2500-20 | ч | 4 | 24.05.14 6-00 | 24.05.14 16-00
11 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ, яч.10 | НТМИ-6-66У3 | ч | 4 | 24.05.14 14-00 | 24.05.14 14-00
12 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ, яч.11 | НТМИ-6-66У3 | ч | 4 | 24.05.14 14-00 | 24.05.14 14-00
13 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ, яч.39 | НТМИ-6-66У3 | ч | 4 | 24.05.14 14-00 | 24.05.14 14-00
14 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ, яч.40 | НТМИ-6-66У3 | ч | 4 | 24.05.14 14-00 | 24.05.14 14-00
15 | ОПУ панель СН №8 | ЭПП-502-64 | т | 6 | 24.05.14 8-00 | 24.05.14 15-00
Нормативы ремонтосложности, вид ремонта, периодичность ремота, выполняемые работы - в соответствии с требованиями отраслевой системы технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования (ОСТОРЭО)

## Лист6
План проведения ремонта электросетевого оборудования на июнь 2014 года
№ п/п | Наименование | Марка,тип | Вид ремонта | Группа рем. сложности | Начало ремонта | Окончание ремонта
1 | ПС-110кВ "Сельмаш" ЗРУ 6кВ | Оперативная блокировка КРУ-2-6Э | пв | 30 | 03.06.14 9-00 | 10.06.14 19-00
2 | ПС-110кВ "Сельмаш" ОРУ 110кВ | Оперативная блокировка РНДЗ-2Б | пв | 50 | 04.06.14 9-00 | 30.06.14 19-00
Нормативы ремонтосложности, вид ремонта, периодичность ремота, выполняемые работы - в соответствии с требованиями отраслевой системы технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования (ОСТОРЭО)

## Лист7
План проведения ремонта электросетевого оборудования на июль 2014 года
№ п/п | Наименование | Марка,тип | Вид ремонта | Группа рем. сложности | Начало ремонта | Окончание ремонта
1 | ПС-110кВ "Сельмаш" ОРУ 110кВ | Вторичные цепи НКФ-110 1СИ, 2СИ | пв | 22 | 02.07.14 9-00 | 18.07.14 16-00
Нормативы ремонтосложности, вид ремонта, периодичность ремота, выполняемые работы - в соответствии с требованиями отраслевой системы технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования (ОСТОРЭО)

## Лист8
План проведения ремонта электросетевого оборудования на август 2014 года
№ п/п | Наименование | Марка,тип | Вид ремонта | Группа рем. сложности | Начало ремонта | Окончание ремонта
1 | ПС-110кВ "Сельмаш" Т2 | ТРДН-32000/110-70 | т | 44 | 08.08.14 9-00 | 21.08.14 18-00
Нормативы ремонтосложности, вид ремонта, периодичность ремота, выполняемые работы - в соответствии с требованиями отраслевой системы технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования (ОСТОРЭО)

## Лист9
План проведения ремонта электросетевого оборудования на сентябрь 2014 года
№ п/п | Наименование | Марка,тип | Вид ремонта | Группа рем. сложности | Начало ремонта | Окончание ремонта
1 | ПС-110кВ "Сельмаш" Т1 | ТРДН-32000/110-70 | т | 44 | 08.09.14 9-00 | 21.09.14 18-00
Нормативы ремонтосложности, вид ремонта, периодичность ремота, выполняемые работы - в соответствии с требованиями отраслевой системы технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования (ОСТОРЭО)

## Лист10
План проведения ремонта электросетевого оборудования на октябрь 2014 года
№ п/п | Наименование | Марка,тип | Вид ремонта | Группа рем. сложности | Начало ремонта | Окончание ремонта
1 | ПС-110кВ "Сельмаш" | Оперативная блокировка Т1 | пв | 30 | 03.10.14 9-00 | 10.10.14 19-00
2 | ПС-110кВ "Сельмаш" ОРУ 110кВ | Оперативная блокировка СВ-110 | пв | 50 | 04.10.14 9-00 | 30.10.14 19-00
Нормативы ремонтосложности, вид ремонта, периодичность ремота, выполняемые работы - в соответствии с требованиями отраслевой системы технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования (ОСТОРЭО)

## Лист11
План проведения ремонта электросетевого оборудования на ноябрь 2014 года
№ п/п | Наименование | Марка,тип | Вид ремонта | Группа рем. сложности | Начало ремонта | Окончание ремонта
1 | Корпус №66 РУ-6 кВ ТСН-1 | ТМ-25/6 | ч | 4 | 02.11.14 8-00 | 02.11.14 12-00
2 | Корпус №66 РУ-6 кВ ТСН-2 | ТМ-25/6 | ч | 4 | 03.11.14 8-00 | 03.11.14 12-00
3 | Трансформ. напряжения IСШ | НТМИ-6 | т | 6 | 05.11.14 10-00 | 05.11.14 17-00
4 | Трансформ. напряжения IIСШ | НТМК-6 | ч | 4 | 06.11.14 9-00 | 06.11.14 13-00
5 | Трансформ. напряжения IIIСШ | НТМК-6 | ч | 4 | 06.11.14 14-00 | 06.11.14 18-00
6 | Корпус №66 РУ-6 кВ яч.17 | ВМГ-10 | ч | 3.5 | 14.11.14 9-00 | 14.11.14 13-00
7 | Корпус №66 РУ-6 кВ яч.26 | ВМГ-10 | ч | 3.5 | 14.11.14 14-00 | 14.11.14 18-00

## Лист12
План проведения ремонта электросетевого оборудования на декабрь 2014 года
№ п/п | Наименование | Марка,тип | Вид ремонта | Группа рем. сложности | Начало ремонта | Окончание ремонта
1
2
3
4
5
Нормативы ремонтосложности, вид ремонта, периодичность ремота, выполняемые работы - в соответствии с требованиями отраслевой системы технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования (ОСТОРЭО)